Zakres prac

Wycena powinna zawierać zakup i dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz całkowitą robociznę, a także wszelkie koszty związane z pracami, w tym. m.in. wywóz i utylizację gruzu, także gruntowne posprzątanie obiektu po remoncie itp.

Technologie prac do ustalenia w trakcie realizacji prac z Inwestorem Inwestorskiego lub zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

Uwaga!

Przed wyceną prac należy obowiązkowo skontaktować się z przedstawicielem Inwestora w celu oględzin obiektu i dokonania pomiarów oraz porównania stanu zastanego z projektem. Jest to warunek konieczny przed złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny lub unieważnienia go w każdym momencie. Unieważnienie zapytania ofertowego nie wymaga uzasadnienia”.

Zakres prac dotyczy remontu toalet damskiej i męskiej przy Sali sportowej w budynku Stodoła:

Prace demontażowe,  skucie płytek, demontaż drzwi, wyrównanie posadzki, ułożenie płytek na podłodze, ułożenie płytek na ścianach, montaż nowych drzwi, dwukrotne malowanie sufitów , montaż sanitariatów, umywalek, pisuarów, montaż wyposażenia i wszystkie inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Zakres prac określony w przedmiarze robót załączonym do zapytania.

Wszystkie materiały – do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji prac:

- płytki podłogowe 60x60cm – kolor szarobeżowy

- płytki ścienne – 60x30cm – kolor szarobeżowy

Wyposażenie tj. suszarki, podajniki – w kolorze stalowym